# **STRIKE MN 901 BUTON ŞARTNAMESİ**

* 86 mm x 28 mm x 20 mm ebatta olmaktadır.
* Materyali paslanmaz çelik panel olacaktır.
* NCCOM çıkış kontakları olacaktır.
* 3A, 36V DC voltaj ile çalışabilecektir.
* Çekilen akım 900 mA olacaktır.
* 0.1 kg ağırlığa sahip olacaktır.