# **STRIKE MN 500 U ŞARTNAMESİ**

* Yapısı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
* Tutuş gücü 1000 kilogram olacaktır.
* 12V voltaj ile çalışacaktır.
* PVC, tahta, cam ve metal kapılarda kullanılabilecektir.
* Kilidin ağırlığı 1.3 kilogramdır.
* Çekilecek olan akım 900 mA arası olacaktır.
* Boyutu 150 mm x 39 mm x 37 mm’dir.