# **STRIKE MN 60 KİLİT ŞARTNAMESİ**

* 80 mm x 39 mm x 24.5 mm ebata sahip olacaktır.
* Sertleştirilmiş alüminyum yapıda olacaktır.
* 60 kilogramlık tutuş gücüne sahip olacaktır.
* Manyetik kısmı çinkodan üretilmiş olacaktır.
* Cam kapılar, metal kapılar, tahta kapılar ve pvc kapılarda kullanılabilecektir.
* 0.6 kilogram ağırlığa sahip olacaktır.
* 12 volt – 200 mA voltaj ile çalışacaktır.