# **STRIKE 7.60 ŞARTNAMESİ**

* Su geçirmez özelliğe sahip olacaktır.
* 3.000 adet proximity kart ya da şifre kayıt edilebilecektir.
* İşlemcisi ARM olacaktır.
* Metal bir kasaya sahip olacaktır.
* Bilgisayara bağlı olmadan da çalışabilecektir.
* Manyetik kontak bağlanılabilecektir.
* Tetik süresi ayarlanabilecektir.
* Wiegand 26/34 giriş ve çıkışı destekleyebilecektir.
* Tuşları dokunmatik ve aydınlatmalı olacaktır.
* Kartlar maksimum 15 santimetre mesafeden okutulabilecektir.
* Boyutu 160 mm x 43 mm x 21 mm olacaktır.