# **MAGIC FACE MF 880 WIFI YÜZ OKUMA CİHAZI ŞARTNAMESİ**

* 4.3 inçlik kapasitif dokunmatik ekranı olacak.
* 3.000 kullanıcı kapasitesi olacak.
* 3.000 yüz kapasitesi olacak.
* 10.000 adet parmak izi tanıma kapasitesi olacak.
* 200.000 log hafızası olacak.
* 3.000 şifre kapasitesi olacak.
* 3.000 kart tanıma kapasitesi olacak
* **WIFI** ile kablosuz ağlara bağlanabilecek.
* 125 kHz EM Proximity kartları tanıyabilecek.
* 1GHz işlemcisi olacak.
* 0-12000LUX çalışma ışığı olacak.
* Özel stereo çift sensörü ile 80cm'e kadar algılama mesafesi olacak.
* Wi-Fi**,** TCP/IP, USB host, USB slave, 2x relay, wiegand in & out ile bağlantı yapabilecek.
* 16-bit Hi-Fi Türkçe  ses ve ses göstergesi olacak.
* Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri olacak.
* DC 12V / 2A çalışma voltajı olacak.
* 210 x 89 x 56 mm boyutu olacak.
* 330 gram ağırlığa sahip olacak.