# **AVAX PM 2400 BEL TURNİKE SİSTEMLERİ ŞARTNAMESİ**

* 100 – 240 V AC enerji ile çalışacaktır.
* 60 watt güç ile çalışmasını sürdürecek.
* 3M taşlı, paslanmaz çelik gövdeye sahip olacak.
* -20 derece ile +50 derece arası sıcaklıklarda sorunsuz olarak çalışabilecek.
* 240 mm x 390 mm x 1080 mm ebata sahip olacak.
* Kol uzunluğu 43 santimetre olacak.
* Yüz tanıma sistemi, parmak izi sistemi ve kartlı geçiş sistemi işe entegreli olarak çalışabilecek.
* Güvenlik sistemlerine bağlanılarak yangın, deprem, afet gibi durumlarda otomatik olarak serbest geçiş moduna geçebilecektir.
* Üç konumlu ışıklı göstergeye sahip olacaktır.
* İstenilen besleme gerilimi şartları sağlanabilecektir.
* Sessiz ve yumuşak geçiş sağlayacaktır.
* İki sene boyunca garantili olacaktır.
* CE, ISO 9001 ve ISO 2000 kalite belgelerine sahip olacaktır.