# **STRIKE MN 500 ŞARTNAMESİ**

* 150 mm x 39 mm x 37 mm ebatta olmaktadır.
* Yapısı paslanmaz çelik olacaktır.
* Tutuş gücü 1.000 kilogram olacaktır.
* 12 V voltaj ile çalışabilecektir.
* Çekilen akım 900 mA olacaktır.
* Pvc kapılar, metal kapılar, cam kapılar ve tahta kapılarda kullanılabilecektir.
* 1.3 kilogram ağırlığa sahip olacaktır.