# AVAX DZ6 BARİYER ŞARTNAMESİ

- Kolları alüminyum olacak.

- Elektrostatik toz boyalı olacak.

- Güç tüketimi 220W- AC 90W olacak.

- Opsiyonel olarak akü ile kontrol edilebilecektir.

- Kol uzunluğu 6 metre ve ara uzunluklarda olacak.

- Çalışma sıcaklığı -20 / +60 derece olacaktır.

- Uzaktan kumanda ya da buton ile kontrol edilebilecektir.

- Sistemi iki sene boyunca garantili olacaktır.

- Kol yaylı balans sistemli olacaktır ve titremeden çalışacaktır.

- Manivela çalışmasında güvenli ve hızlı hareket edecek, inişte yavaşlayacak ve durması gereken noktada sarsıntısız duruş sağlayacak.

- Emniyet fotoselleri ile kapanma güvenliği sağlayacak.

- Kullanıcıların güvenli geçişleri için sistemin çalışması ikaz lambası ile kontrol edilecek.

- Bariyer kontrol ünitesi sayesinde uzaktan kumanda ve geçiş kontrol sistemlerine uygun olarak çalışabilecek.

- Kontrol ünitesi aynı zamanda buton ile bariyeri çalıştırabilir durumda olacak.