# **STRIKE 20RP ŞARTNAMESİ**

800 adet proximity kart ve şifre tanıyabilecektir.

ARM işlemcilidir.

Ledleri tanımlı olan kart geçişlerinde renk değiştirebilecektir.

Kullanıcı tanımlamak ve silmek için öncelikle master kart okutulması gerekecektir.
Rölesinin süresi ayarlanabilecektir.

Tanımlı olan ve olmayan kartlara sesli uyarılar verebilecektir.

12V DC ile çalışma sağlayacaktır.
Boyutu: 113 mm x 60 mm x 17 mm’dir.