# **STRIKE 7.50 RP ŞARTNAMESİ**

* Bilgisayardan bağımsız olarak çalışabilecektir.
* ARM işlemcilidir.
* Şifre ve kart ile geçiş yapılabilecektir.
* Haberleşmek için WG 26 – 64 kullanacaktır.
* Kasası metaldir.
* Bilgisayara bağlı olmadan da tetik vererek kapı açtırabilecektir.
* 3.000 adet şifre ve proximity kart tanımlaması yapılabilecektir.
* Harici manyetik bir kontak girişi bulunmaktadır.
* Tetik süresi ayarlanabilecektir.
* Su geçirmezdir ve dış ortamlarda da kullanılabilecektir.
* Tanımlı olan ve olmayan kartlara sesli uyarı verebilecektir.
* 12V 1,5 A ile çalışma sağlayacaktır.
* Proximity kartları maksimum olarak 15 santimetre mesafeden okuyabilecektir.
* Boyutu: 121 mm x 42 mm x 20 mm’dir.